РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155

« 23 »     03      2018г.                                                                                             с.Магарамкент

. Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного  пользования населенных пунктов

МР «Магарамкентский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на  территории  МР «Магарамкентский район»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов, расположенных на территории                 МР «Магарамкентский район». (Приложение)

2. Рекомендовать руководителям  организаций, предприятий и  учреждений, независимо от форм собственности:                                                                                                                     2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным настоящим постановлением.                                                                                      2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.               2.3.    Обеспечить  доступность  первичных  средств  пожаротушения  и   противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте МР «Магарамкентский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Г.Ж. Мурадалиева.

Глава муниципального района                                                      Ф.З. Ахмедов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от________________  №_____

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования  населенных пунктов МР «Магарамкентский район»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |