РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  312

«20»         10        2014г.                                                                                        с.Магарамкент

.

О состоянии подготовки  муниципальных дошкольных

образовательных организаций к отопительному сезону

2014-2015 г.г.

Управлением образования совместно с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций  проведена определенная работа по своевременной и качественной подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

В настоящее время в районе функционируют 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций, где получают дошкольное образование 1380 детей.

Муниципальные дошкольные образовательные организации размещены в 27 зданиях. Котельные в 18 муниципальных дошкольных  образовательных организациях  переведены на газ, и только   здание детского сада  «Родничок» в             с. Азадоглы отапливается  твердым топливом. Необходимое количество топлива (дрова) в  детский сад  «Родничок»   завезено.

До начала отопительного периода   проведен осмотр зданий и котельных  всех  дошкольных образовательных организаций.

На основе выявленных недостатков  подготовлены планы мероприятий по   подготовке объектов  муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций  к   отопительному сезону.

К началу отопительного сезона проведены работы по замене деревянных оконных блоков  на пластиковые в  детских садах «Солнышко» с.Магарамкент, «Улыбка» с.Ярагказмаляр,   «Соколенок» с. Тагиркентказмаляр,   «Колобок»                     с. Кирка  на общую сумму 378 тыс. руб.

Отремонтированы отопительные системы в   детских садах «Соколенок»               с. Тагиркентказмаляр,   «Сказка» с. Гапцах,   «Улыбка» с. Ярагказмаляр.

Также в ходе подготовки к отопительному периоду приняты практические меры по повышению противопожарной безопасности.   Проведены работы по ремонту электропроводки в  детских садах «Ласточка» и «Красная шапочка»                    с. Советское  и   «Колобок» с. Кирка.

Все дошкольные  образовательные организации обеспечены  первичными средствами пожаротушения. Приобретено 66 огнетушителей  на сумму 45тыс.  руб.

Муниципальными дошкольными образовательными организациями своевременно  заключены договора с поставщиками коммунальных услуг. Принимаются меры по снижению  потребления энергоресурсов. За 9 месяцев 2014 года  по сравнению с  аналогичным  периодом  прошлого года  дошкольными образовательными организациями снижение потребления электроэнергии на 27,3% (на 15,1 тыс.квт/ч),  потребление природного газа остается на одном уровне.

Вместе с тем в подготовке муниципальных дошкольных образовательных  организаций к отопительному сезону имеются недостатки и упущения.    В 13   из них  отсутствует пожарная сигнализация,  в 6 организациях установленная пожарная сигнализация неисправна. В 12 организациях требуется замена старой  электропроводки, в 3-х дошкольных организациях для сохранения нормального температурного режима требуется замена оконных блоков. Не соответствуют противопожарным требованиям помещения котельных дошкольных организаций, так как они  пристроены к зданиям  дошкольных  образовательных организаций.

Заслушав информацию  начальника Управления образования МР «Магарамкентский район», п о с т а н о в л я ю:

1.Подготовку муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций  к отопительному  сезону считать удовлетворительной.

2.Руководителям муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций:

-принять  меры по устранению недостатков, имеющихся в работе по подготовке   организаций  к отопительному сезону;

-в отопительный период для сбережения тепла в помещениях использовать  не требующие финансовых средств меры (утепление окон и входных дверей, перевод отопления на дежурный режим во  внерабочее время и т.д.).

3.Управлению образования администрации МР «Магарамкентский район» обеспечить контроль за  энергосбережением в дошкольных образовательных  организациях, не допуская нарушения температурного режима в помещениях.

4.Финансовому управлению администрации МР «Магарамкентский район»  при формировании бюджета района на 2015 год предусмотреть возможность выделения средств на установку  пожарной сигнализации в дошкольных образовательных  организациях.

5.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на зам. главы  МР «Магарамкентский район» Магомедова  Ш.Р.

Врио главы администрации

муниципального района                                                           Г.Ж. Мурадалиев