РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

« 20 »   02    2017 г.                                                                                              с.Магарамкент

.

О состоянии водоснабжения населенных пунктов

муниципального  района и мерах по его улучшению

_________________________________________________________________

Сегодня система водоснабжения муниципального района представляет собой комплекс различных сооружений.

Существующие системы водоснабжения районного центра, а также сел В. Тагиркент, Куйсун, Гильяр и Гапцах построены:

- первая Джепель-Гапцах -  в 1968г.;

-вторая Джепель- Магарамкент - в 1988г.;

-третья, пока не принятая в эксплуатацию,   Джепель-Гапцах - в 2013г.

Эти водопроводные линии в настоящее время не обеспечивают возросшие потребности населения, а первые две, в связи с большим сроком эксплуатации, находятся в технически неудовлетворительном состоянии.

Источник водоснабжения указанных сел – родники, находятся в районе

с. Джепель. К населенным пунктам вода подается по самотечно-напорному водоводу из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 400-150 мм. Из магистрального водопровода вода поступает в напорно-регулирующие резервуары и  далее в разводящие сети указанных населенных пунктов.

Из-за технически неудовлетворительного  состояния старых водопроводных сетей происходят частые аварии, на ремонт затрачиваются большие объемы  финансовых средств. И в настоящее время первые две  водопроводные сети нуждаются в реконструкции, особенно на участке у селения Гильяр.

В связи с нехваткой воды для обеспечения противопожарных и хозяйственно-бытовых нужд населения в указанных населенных пунктах дополнительно пробурены скважины: 5 – в районном центре (в районе спорткомплекса, районной больницы, детского сада «Солнышко» и нижней части села) и 3 – в с. Гапцах.

Вода из скважин подается в существующую разводящую сеть. Несмотря на эти меры, ощущается острая нехватка воды. Вода в районный центр и вышеуказанные населенные пункты в зимнее- весеннее время подается по графику-  утром и вечером. В связи с нехваткой воды построен новый водовод  Джепель –Гильяр – Куйсун- В. Тагиркент- Магарамкент- Гапцах. Предусмотрено устройство новых каптажей родников, расположенных выше существующих, а так же строительство дополнительных   напорно-регулирующих резервуаров. Магистральный водопровод проложен из полиэтиленовых труб диаметром 500-350мм до с. Гапцах. Подача воды населению   предусмотрено по водоводу в резервуары населенных пунктов равномерно в течении суток, а с резервуаров- в водопроводные разводящие  линии внутри сел. Однако, и в настоящее время в с. Куйсун до сих пор не построена от резервуаров разводящая сеть. Имеются самовольные врезки (подключения) к общей линии. Для решения данной проблемы необходимо приобрести и проложить водопроводную трубу протяженностью 1800м к резервуарам, установленным выше с. Куйсун.

- Гарантирующей организацией по  осуществлению холодного  водоснабжения и водоотведения  в соответствии ст. 12. Федерального закона  от 07. 12. 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении» и Устава муниципального района «Магарамкентский  район»  определено МУП  «ЖКХ» Магарамкентского  района (Постановление от 23. 03. 2015г. № 128  администрации  МР «Магарамкентский район»).

- На балансе МУП «ЖКХ» находятся 2 источника питьевого водоснабжения, общая протяженность магистрального водопровода составляет 42км.

Предприятием проведены работы по замене и ремонту труб. В 2014-2015годах на участке Гильяр заменены трубы диаметром 325 мм протяженностью 1 км.

В районе спорткомплекса в с. Магарамкент проложено 350м полиэтиленовой трубы диаметром  50мм. По улице Ленина проложено 1200м полиэтиленовой трубы  диаметром  110мм. В верхней части села проложены полиэтиленовые трубы  диаметром 110мм-200м и полиэтиленовые трубы диаметром 50мм -250м. Для бесперебойной подачи питьевой воды систематически проводятся ремонтные работы.

В начале  водопроводных линий расположены два накопителя для сбора воды, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуется их капитальный ремонт.

В населенных пунктах Гарах, Мугерган, Кирка, Хорель Джепель существуют самотечные водопроводы, а в с. Мугерган также  пробурены две  скважины.

По программе местных инициатив в 2016 г в с. Кирка от ранее пробуренной скважины  построен новый водопровод  протяженностью два километра.

Водоснабжение с. Бут-Казмаляр, Новый- Аул и Кличхан осуществляется в настоящее время от водовода из стальных труб диаметром 300-200мм, проложенных в 1970-1975г.г.

Источник водоснабжения  - родник у с. Яраг-Казмаляр с  дебетом  до 30 л/сек. Водовод частично отремонтирован в конце 2016года. Напорно-регулирующие резервуары у с. Бут-Казмаляр, Новый -Аул и Кючхюр разрушились и восстановлению не подлежат. Разводящие сети  сёл непосредственно подключены к магистральной сети (без напорно-регулирующих резервуаров). На водопроводной сети колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами не имеются.

В результате длительной эксплуатации магистральные и разводящие сети пришли в технически неудовлетворительное состояние. А с учетом возросшей численности населения, жилой застройки населенных пунктов за последние 30 лет существующая система водоснабжения не обеспечивает полностью населенные пункты водой для хозяйственно-бытовых  и противопожарных нужд.

В настоящее время проложен и эксплуатируется новый групповой водопровод Яраг- Казмаляр –Бут- Казмаляр -Новый -Аул- Кличхан- Кючхюр протяженностью 14,3 км.

Водоснабжение с. Яраг-Казмаляр осуществляется самотечным водопроводом. Источник водоснабжения-родники и артезианская скважина.

В населенных пунктах Ходжаказмаляр, Оружба, Яруквалар водоснабжение осуществляется от самотечного водовода Яраг-Яруквалар. У населенных пунктов построены напорно-регулирующие резервуары, из которых вода подается в разводящие сети.

Для обеспечения водой сел Капирказмаляр, Кчунказмаляр, Чахчахказмаляр, Филя, Тагиркентказмаляр, Картасказмаляр пробурены артезианские скважины, из которых вода поступает в емкости, а оттуда в разводящую сеть.

Водоснабжение с. Целегюн осуществляется двумя самотечными водоводами. Источник - родники. А также пробурены две скважины частными инвесторами.

В населенных пунктах Азадоглы, Самур, Хтунказмаляр, Билбиль, Приморское источниками водоснабжения являются индивидуальные колодцы и родники.

Водоснабжение с. Советское осуществляется по самотечному  водоводу. Источник – совхоз имени Герейханова С. Стальского района.

У администраций сельских поселений – «село Гапцах», «сельсовет «Капир-Казмалярский» и «сельсовет «Магарамкентский»,  где обеспечение водой производится из артезианских скважин глубинными насосами, имеется просроченная задолженность за использованные энергоресурсы.

Во всех населенных пунктах   района в новых жилых застройках необходима прокладка дополнительных разводящих сетей.

ООО «Проектно-технологический центр Инженерные системы» в 14 сельских  поселениях муниципального района разработаны проекты схем холодного водоснабжения  и  водоотведения.

В пяти сельских поселениях района (сельсовет «Гарахский», сельсовет «Капир-Казмалярский», сельсовет «Тагиркент-Казмалярский», «село Чах-Чах-Казмаляр», «село Целягюн») указанные работы начаты и находятся на стадии разработки.

50.8 % водопроводов   подземных источников питьевого  водоснабжения из 22 частично не отвечают санитарным нормам и правилам, в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны,  (в следующих селениях: Капир- Казмаляр, Кучун- Казмаляр,  Тагиркент- Казмаляр,  Чахчах-Казмаляр,  Бильбиль -Казмаляр, Яраг-  Казмаляр,  Оружба,  Мугерган, Хорель,   Картас -Казмаляр), а имеющие зоны  санитарной охраны на  источниках  питьевого  водоснабжения других  СП не имеют ограждения по  периметру, освещения и охрану ( в селах Бут- Казмаляр, Новый-Аул, Хорель, Филя,  Бильбиль- Казмаляр).

Существующие системы водоподготовки и водопроводы в сельских поселениях не позволяют довести качество исходной воды до  потребителя и обеспечить соответствие требованиям гигиенических нормативов по причинам:

- отсутствия или ненадлежащего состояния зон санитарной охраны водоисточников;

- использования старых технологических решений водоподготовки, низкого санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений;

Повсеместно не осуществляется производственный лабораторный контроль качества питьевой воды в достаточном объеме.

Для обеспечения населения питьевой водой необходимо отремонтировать 2 водоема на головном водозаборе в с. Джепель и заменить ветхие трубы  разводящих сетей в селениях Гильяр, Куйсун, Магарамкент, Ново-Гапцах.

Ремонту и замене подлежат:

- первая линия водовода «Джепель-Магарамкент-Ново-Гапцах», проложенная в 1968г. протяженностью 24км;

-  водопроводные трубы диаметром 400-325мм протяженностью 4 км на участке Гильяр;

- вторая линия водовода Джепель-Магарамкент, проложенная в 1986г., частично;

- водопроводные трубы диаметром 300мм протяженностью 3 км на участке Гильяр.

В целях создания условий для гарантированного и качественного обеспечения питьевого  водоснабжения населения муниципального  района,                                                п о с т а н о в л я ю:

1.Информацию заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г. о состоянии водоснабжения населенных пунктов муниципального  района и мерах по его улучшению принять к сведению.

2.МБУ «Отдел капитального строительства» (Кадиров Т.А.):

- принять безотлагательные меры по приемке в эксплуатацию новой линии водовода Джепель-Магарамкент и последующей передаче ее на баланс МУП «ЖКХ» Магарамкентского района.

3.Отделу муниципального имущества администрации МР «Магарамкентский район» (Сулейманов Д.С.) и МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» (Бегов М.Ю.) в срок до 1 июля 2017года

- обеспечить передачу на баланс МУП «ЖКХ» разводящей водопроводной сети в населенных пунктах Магарамкент, В. Тагиркент, Гильяр, Куйсун, Гапцах.

4.МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» (БеговМ.Ю.):

- организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения во всех сельских поселениях района;

- обеспечить размещение на сайте администрации МР «Магарамкентский район» нормативного акта администрации о наделении МУП «ЖКХ» статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности;

-  разработать и представить на утверждение главы района План первоочередных мероприятий по улучшению санитарно- гигиенического и технического состояния систем водоснабжения в районе.

5.МУП «ЖКХ» (Хидиров С.Г.):

- обеспечить в установленный срок разработку инвестиционной программы по развитию объектов систем водоснабжения согласно выданного технического задания;

- разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- заключить с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения;

-  откорректировать и утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды на 2017год;

- осуществлять систематический производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- разработать и обеспечить утверждение  схемы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов в обслуживаемых сельских поселениях;

- подготовить сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям с использованием систем водоснабжения на обслуживаемых территориях сельских поселений;

- заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды.

6.МКУ «Информационный центр» (Закуева Г.А.):

- разместить на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» в сети Интернет подготовленные МУП «ЖКХ» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам, и о ходе реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- подготовить цикл передач на местном телевидении и информационные материалы на официальном сайте, а также в социальных сетях о состоянии водоснабжения в муниципальном районе, о необходимости бережного и экономного отношения граждан к расходованию  питьевой воды.

7.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района:

-  завершить разработку и утверждение схем водоснабжения населенных пунктов;

- разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, получить санитарно – эпидемиологические заключения на проекты зон санитарной охраны водных объектов и организовать зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, срок до 01.07.2017г.

- в кратчайшие сроки ликвидировать имеющуюся кредиторскую задолженность за потребленные энергоресурсы;

- осуществлять систематический производственно- лабораторный контроль качества питьевой воды, подготовить откорректированные программы производственного контроля качества питьевой воды на 2017год;

- провести подготовительную работу с населением по введению сбора платы за питьевую воду.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г.

Глава муниципального района                                                  Ф.З. Ахмедов